绥庆环审[2025]3号

关于庆安县中医医院业务用房

改造一期工程环境影响报告表的批复

庆安县中医医院：

- 你单位报送的《庆安县中医医院业务用房改造一期工程环境影响报告表》（以下简称报告表）及该项目《审批申请》已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行审查，结合专家意见，现批复如下:

- 项目基本情况

- 本项目建设性质为扩建，位于及庆安县东经纬街139号，由政府将现医院旁原庆安县公安局3栋办公楼划拨给庆安县中医医院用作业务用房。本次一期工程将公安局办公楼改造为住院部，占地面积814.98m2，总建筑面积2444.94m2，共建设病房65间，医生办、护士办、治疗室、收款室、医生值班室、护士值班室、药房等共17间。本项目新增住院床位100张，医护人员20人。配套建设一套污水处理设施，位于门诊楼地下，为地下式一体化污水处理站，污水处理设施工艺为“絮凝沉淀+二氧化氯消毒”，处理能力为40m3/d ，污水处理站采用“一级强化处理+消毒工艺”对废水进行处理，池体主要包括化粪池、事故池、调节池、混凝沉淀池、消毒池等，建设40m3化粪池一座。项目总投资230万元，环保投资50万元，环保投资占总投资的比例为21.7%。该项目在全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施的情况下，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺进行项目建设。

- 二、项目建设与运行中应注意做好以下工作：

（一）加强施工期间的环境管理工作。本项目施工期主要为简单室内装修、设备及环保设施安装，对环境的主要影响为装修、设备安装噪声影响。施工过程中要合理安排施工时间，选用低噪声设备，采取减震降噪措施，施工期场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。施工期产生的建筑垃圾集中收集，运至市政指定地点处理。施工人员生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。

（二）落实大气污染防治措施。本项目污水处理站产臭单元采取加盖密闭措施，污水处理设施上方采用集气罩对臭气进行集中收集，经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。污水处理设施有组织排放氨、硫化氢、臭气浓度排放速率要满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，周边无组织恶臭污染物浓度要满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物允许浓度的要求。

- （三）落实水污染防治措施。本项目产生的废水经新建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及庆安县污水处理厂进水标准后，经市政管网进入庆安县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入格木克河。

- （四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声、吸声、基础减震等措施。设备间外噪声、厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

- （五）落实固体废物污染防治措施。医疗废物分类收集，暂时存放于医疗废物暂存间内，委托绥化市劳氏医疗环保科技有限公司进行处理。中药药渣应单独密封存放，由市政部门统一收集处理。废活性炭由厂家回收处理。化粪池污泥及混凝沉淀池污泥（含栅渣），消毒后委托哈尔滨国江环保有限公司清运处理。餐厨垃圾及废油脂由专用容器收集，委托市政部门处理。生活垃圾由市政部门统一清运。

- （六）落实土壤和地下水污染防治措施。污水处理站、医疗废物暂存间等要按重点防渗区采取防渗措施做好防渗，防止污染地下水、土壤。污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。同时设置防漏裙角和警示标识。

（七）加强环境风险防范。本项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，加强安全环保管理，制定完备、有效的安全环保防范措施，建立完善的环境监督管理制度及事故应急系统，有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，防止环境污染事故发生。

五、本项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，建设单位应按照有关规定进行环境保护竣工验收。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防

护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应重新审核。

八、绥化市庆安生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

二O二五年二月二十八日

绥化市庆安生态环境局         2025年2月28日印发

共印5份。