绥庆环审[2026]1号

关于庆安县鸿林加油站建设项目

环境影响报告表的批复
黑龙江双瑞肥业有限公司：

你单位报送的《庆安县鸿林加油站建设项目环境影响报告表》及该项目《审批申请》已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行审查，形成专家函审意见，结合专家审查意见，现批复如下：
基本情况：

项目建设性质为新建。位于绥化市庆安县双瑞肥业西南侧(G222国道关家窝棚道交叉口东侧鸿达驾校南侧)，项目北侧为鸿达驾校，东侧为G222国道关家窝棚道交叉口，南侧为G222国道,西侧为税务局。本项目属于二级加油站，新建一座站房，建筑面积为131.22m2；新建型钢结构罩棚一座，建筑面积为84m2，加油岛2座，加油机2台，加油枪8个，其中：柴油枪4个，汽油枪4个。安装SF双层储罐4个，其中：柴油2个，两罐容量分别为50t、30t；汽油2个，两罐容量分别为50t、30t，总罐容160m3。年销售汽油1000t，柴油1000t，合计年销售油量2000t。项目总投资95万元，环保投资22.5万元，环保投资占总投资的比例为23.68%。该项目建设在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺进行项目建设。

二、项目建设主要污染防治措施及管理要求

你单位必须全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施要求，并重点做好以下工作:

（一）加强施工期间的环境管理工作。施工期间应采取物料加盖篷布、施工场地四周建设围挡，施工废水经沉淀后回用于施工场地洒水，全部回用不外排，生活污水设置临时防渗旱厕，定期清掏。要选用低噪声设备，合理安排施工时间，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准要求。生活垃圾由市政部门统一处理，建筑垃圾运至市政指定地点堆存。
（二）落实大气污染防治措施。本项目采取加油油气回收和卸油油气回收（油气平衡）装置，厂界非甲烷总烃要满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。本项目生活污水经市政污水管网进行庆安县污水处理厂，经庆安县污水处理厂处理达标后排入格木克河。
（四）落实噪声污染防治措施。要选用低噪声设备，采取有效减震降噪措施，厂界西侧、北侧及东侧要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区要求，厂界南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值要求。
（五）落实固体废物污染防治措施。本项目生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一处理。地下储油罐残留底泥产生后立即运送出站，送无害化处置机构进行及时处理，不在站内存放。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。本项目采用钢制强化玻璃纤维地埋式双层储油罐，输油管道设置双层夹套管道，管道外部采用防腐方式，并对加油机底槽、卸油口、防渗化粪池等进行防渗处理。安装漏油在线监测系统，彻底解决加油站储罐漏油而造成地下水污染的事故发生。设置管线监控系统，及时监控双层管线的运行状况。对重点防渗区、一般防渗区等采取分区防渗措施，防渗措施要符合《加油站地下水污染防治技术指南 （试行）》防渗措施要求。

（七）落实环境风险及保护措施。严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立完善的环境监督管理制度和事故应急系统，制定切实可行的环境风险应急预案，防止环境污染事故发生。

三、该项目的性质、地点、规模或采用的生产工艺发生重大变化必须报有审批权的环保部门重新审批。

四、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入生产。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应重新审核。

七、绥化市庆安生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。你单位应在接到本批复后3日内，将批复文件及《报告表》送至绥化市庆安生态环境保护综合执法队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

 二O二六年一月二十七日

绥化市庆安生态环境局         2026年1月27日印发 

共印5份。


